2. Характеристика деятельности организации на объект

2.1. Сфера деятельности _ образование__________________________________________________

(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования

2.3. Форма оказания услуг: на объекте___________________________________________

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети  дошкольного возраста

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: нарушениями слуха, нарушениями умственного развития нет

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 160  мест

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

_______________________________нет_________________________,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту ______нет________

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта __300____ м

3.2.2 время движения (пешком) ____10______ мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет. нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать  ) нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да,  нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ВНД |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4. | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5. | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6. | с нарушениями умственного развития | ВНД |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И(К,О,С,Г,У) |  |  |
| 2. | Вход (входы) в здание | ДЧ-И(О,С,Г,У) |  |  |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И(Г,У) |  |  |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И(Г,У) |  |  |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И(Г,У) |  |  |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И(Г,У) |  |  |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И(К,О,С,Г,У) |  |  |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ОБЪЕКТ ДОСТУПЕН ЧАСТИЧНО ИЗБИРАТЕЛЬНО

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Ремонт (текущий, капитальный) |
| 2 | Вход (входы) в здание | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ С ТРС |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | КАП.РЕМОНТ |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ С ТРС |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | НЕ НУЖДАЕТСЯ |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2019 – 2020 г.г.

в рамках исполнения _________________ по плану______________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации беспрепятственный  доступ  детей-инвалидов и других маломобильных граждан к посещению дошкольного образовательного учреждения.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступно  частично избирательно (Г, У)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____________требуется_______________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта ________________

_____________________________________________________

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Республики Карелия  http://skazka-pitk.ucoz.com/index/dostupnaja_sreda/0-41

Приложение

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МДОУ № 21 детский сад «Сказка» г.Питкяранта  улица Парковая дом 2

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  |  | -демонтаж лестничных маршей Оборудование доступными элементами информации об объекте Отсутствие таблички с шрифтом Брайля, тактильных пиктограмм | ДЧ-И К,О,С,Г,У | установка пандусов, -демонтаж лестничных маршей Установка оборудования с доступными элементами информации об объекте, таблички с шрифтом Брайля, тактильных пиктограмм | установка пандусов, -демонтаж лестничных маршей Установка оборудования с доступными элементами информации об объекте, таблички с шрифтом Брайля, тактильных пиктограмм |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории |  |  |  | Отсутствие информационных знаков | ДЧ-И С,Г,У | Установка информационных плакатов | Установка информационных плакатов |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть |  |  | _____ | ___ | __________ | ___________ |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  | К,О | Оборудование пандуса | Оборудование пандуса |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  |  | К,О | может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции. | может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции. |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)». |  |  | специально выделенной зоны или участка | ДЧ-И К,О,С,Г,У | доступность мест целевого назначения объекта и путей движения к ним | Индивидуальное решение с ТСР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территории, прилегающей к зданию | ДЧ-И |  |  | Капитальный ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

установка пандусов, демонтаж лестничных маршей, установка таблички с шрифтом Брайля, тактильных пиктограмм

2. Входа (входов) в здание

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть |  |  | Ступени: -одинаковой геометрии, без выступов, с шероховатой поверхностью Ограждения: - | ДЧ-И С,Г,У | Реконструкция лестницы в соответствии СНИП | Текущий ремонт |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  |  | Отсутствие пандуса | ДЧ-И К,О | Оборудование пандуса | Оборудование пандуса |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  |  | Дополнительные элементы: Напольное покрытие плитка половая | ДЧ-И К,О,С,Г,У | Оборудование дополнительными элементами, | Оборудование дополнительными элементами |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  |  | Отсутствие визуальной и тактильной информациии | ДЧ-И К,О,С,Г,У | Установка контрольных устройств на входе | Установка контрольных устройств на входе и приборов |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Отсутствие специально выделенной зоны или участка |  | доступность мест целевого назначения объекта и путей движения к ним | Индивидуальное решение с ТСР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Вход в здание | ДЧ-И(К,О,С,Г,У) |  |  | Текущий ремонт Оборудование пандуса, дополнительных элементов Приобретение и установка дренажных и водосборных решеток |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: __ текущий ремонт, оборудование пандуса. Дополнительных элементов, установка дренажных и водосборных решеток. Реконструкция входа.

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор | есть |  |  | Отсутствуют горизонтальные поручни, отсутствие информационных видеотерминалов Отсутствие тактильных пиктограмм | К,О,С,Г,У | Установка горизонтальные поручни и т.д. Ручек с тактильными и опознавательными знаками опасности, установка информационных видеотерминалов | Установка горизонтальные поручни и т.д. Ручек с тактильными и опознавательными знаками опасности, установка информационных видеотерминалов |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  |  | Отсутствие тактильных пиктограмм, тактильной ленты, ограничений на ступенях, контрастной маркировки ступеней | ДДЧ-И ( С,Г, У) | Приобретение и установка | ТР |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  | нет | все | Может быть выполнено в порядке капитального ремонта | КР |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  | нет |  | Может быть выполнено в порядке капитального ремонта | КР |
| 3.5 | Дверь | есть |  |  | Отсутствие тактильных пиктограмм, контрастной маркировки дверных проемов | ДЧ-И ( С,Г, У) | Приобретение и установка | ТР |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | Есть |  |  | Не соответствуют СНИП Отсутствие тактильных пиктограмм, тактильной ленты | ДДЧ-И К,О,С,Г | Установка пандуса, информирующих Обозначений, | Установка пандуса, информирующих Обозначений, |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | - предупредительная информация о препятствии(дверные проемы, -визуальная (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световые маячки) | ДДЧ-И К,О,С,Г,У | Размещение предупредительной информации. Нанесение рифленой поверхности, контрастное окрашивание или световые маячки | Размещение предупредительной информации. Нанесение рифленой поверхности, контрастное окрашивание или световые маячки |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути движения внутри здания( в т.ч. путей Эвакуации) | ДЧ-В |  |  | Установка: - пандуса -информирующих обозначений, -размещение предупредительной информации -нанесение рифленой поверхности, контрастное окрашивание или световые маячки -замена полового покрытия на половую плитку |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Установка:

- -информирующих обозначений, видеотерминалов

-размещение предупредительной информации

-нанесение рифленой поверхности, контрастное окрашивание или световые маячки

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Групповая форма обслуживания | есть |  |  | Доступно полностью | К,О,С,Г,У |  |  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Информирующие обозначения помещений: -рядом с дверью, со стороны дверной ручки -дублирование рельефными знаками | К,О,С,Г,У | Размещение информирующих обозначений | Размещение информирующих обозначений |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД |  |  | Текущий ремонт Размещение информирующих обозначений помещений. Установка рельефных, звуковых, световых обозначений. |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: - Текущий ремонт

-Размещение информирующих обозначений помещений.

-Установка рельефных, звуковых, световых обозначений

5. Системы информации на объекте

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Визуальные средства | нет |  |  | Отсутствие табличек с шрифтом Брайля | ДДЧ-И ( С,Г, У) | Приобретение и установка | ТР |
| 5.2 | Акустические средства | нет |  |  | Отсутствие акустических средств | ДДЧ-И ( С,Г, У) | Приобретение и установка | Индивидуальные решения с ТСР |
| 5.3 | Тактильные средства | нет |  |  | Отсутствие тактильных пиктограмм | ДДЧ-И ( С,Г, У) | Приобретение и установка | ТР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)». |  |  | специально выделенной зоны или участка | ДДЧ-И ( С,Г, У) | Доступность мест целевого назначения объекта и путей движения к ним | индивидуальное решение с ТСР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)». | ДЧ-И (Г, У) |  |  | Текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Приобретение и установка тактильных пиктограмм, акустических средств, табличек с шрифтом Брайля